| ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации сельского поселения Верхнематренский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области |
| --- |
| 03.10.2013г | С. Верхняя Матренка | № 72 |

Об утверждении перечня первичных средств

пожаротушения для индивидуальных жилых домов

Во исполнение Федеральных законов «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года, «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с применениями федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 08.08.04г. № 122-ФЗ, «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ, администрация сельского поселения Верхнематренский сельсовет

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов (Приложение)

2.Данное  постановление  обнародовать  путем  вывешивания  на  досках объявлений  и щитах информации.

Глава  администрации

сельского поселения

Верхнематренский  сельсовет                                            Н.В.Жаворонкова

Приложение

## к  постановлению  администрации

## № 72 от  03.10.2013г

Перечень первичных средств

пожаротушения для индивидуальных жилых домов.

1.Из расчета на каждые 10 домов необходимо иметь пожарный щит, на котором должно находится: лом, багор, 2 ведра, 2 огнетушителя объемом не менее 10 литров каждый, 1 лопата штыковая, 1 лопата совковая, асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала), емкость для хранения воды не менее 0,2 куб.м.;

2.В населенных пунктах сельсовета на стенах домов (калитках или воротах домовладений) должны вывешиваться таблички с изображением инвентаря, с которым жильцы этих домов обязаны являться на тушение пожара.