П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

## АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕМАТРЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ДОБРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

18.12.2012 г.               с. Верхняя Матренка	                 № 48

Об утверждении целевой программы «Энергосбережение  и повышение энергетической  эффективности в  сельском поселении Верхнематренский сельсовет на 2013-2015 годы

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  в целях обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности, руководствуясь Уставом сельского поселения, администрация сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить целевую программу «Энергосбережение  и повышение энергетической  эффективности в сельском поселении Верхнематренский сельсовет на 2013-2015 годы» (прилагается).

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации

Глава администрации

сельского поселения

Верхнематренский сельсовет                                      Н.В.Жаворонкова

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Верхнематренский сельсовет на 2013-2015 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Заказчик Программы | Администрация сельского поселения Верхнематренский сельсовет |
| Разработчик Программы | Администрация сельского поселения Верхнематренский сельсовет |
| Исполнители Программы | Администрация сельского поселения Верхнематренский сельсовет |
| Цель и задачи Программы | Цель: обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий и повышения энергетической эффективности экономики поселения. совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности Задачи: Реализация технических мероприятий по энергосбережению |
| Перечень разделов Программы | 1. Паспорт Программы 2.Анализ и оценка проблем, решение которых осуществляется путем реализации Программы 3. Цель и задачи Программы. 4. Ресурсное обеспечение Программы. 5. Определение потребностей в бюджетных ресурсах для цели и результатов Программы. 6.Управление Программой и контроль за ходом ее реализации. 7. Оценка социально – экономической эффективности. 8.Перечень мероприятий Программы 9. Информация о планируемых показателях установки приборов учета. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2013 - 2015 годы. Программа будет реализовываться в один этап. |
| Потребность в финансировании программы | Потребность в финансировании мероприятий программы за счет местного бюджета составляет -2747 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 – 77,5 тыс. рублей; 2014 – 267,5 тыс. рублей; 2015 – 2402 тыс. рублей. Объемы финансирования программы и перечень мероприятий будут уточняться ежегодно, в пределах финансовых возможностей местного бюджета на реализацию программы. |
| Основные ожидаемые результаты реализации Программы | - создание экономического механизма энергоресурсосбережения, стимулирующего экономное использование энергетических и материальных ресурсов и сокращение нерационального потребления услуг при гарантированном и бесперебойном их предоставлении, сокращение потребности в финансировании; - улучшение качества обслуживания потребителей, обеспечение надежности комфортности и безопасности Ожидаемый экономический эффект от выполнения всех мероприятий программы составит – 145,3 тыс. рублей в ценах 2012 года. |

2. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПРОБЛЕМ, РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПУТЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Потенциал энергосбережения  электрической энергии в сельском  поселении  Верхнематренский сельсовет составляет 30 %. Для его реализации необходимо обеспечить полномасштабные работы  по всем основным направлениям.

Анализ потребления энергетических ресурсов в сельском  поселении  Верхнематренский сельсовет в последние годы показал высокий уровень потерь энергоресурсов, который в среднем составляет 17 %.

Деятельность учреждений сопровождается большими потерями электро и теплоэнергии, поэтому  необходимо эффективно потреблять энергоресурсы.

Цели и задачи программы соответствуют приоритетам социально-экономического развития  поселения.

Учитывая социальную и экономическую значимость энергосберегающих мероприятий программа позволит решить задачи энергосбережения в социальной сфере, а также снизить нагрузку на население и бюджет поселения  по оплате за потребленные ресурсы.

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель Программы:

Основной целью программы является обеспечение к 2015 году рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий и повышения энергетической эффективности экономики поселения;

Сокращение затрат бюджета  поселения;

Стимулирование потребителей экономить потребляемые ресурсы;

Задачи Программы:

- реализация технических мероприятий по энергосбережению.

Сроки реализации программы: 2013 – 2015 годы. Программа будет реализовываться в один этап.

Предполагается реализация следующих мероприятий программы:

1. Улучшение энергосберегающих характеристик конструкций зданий.

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Потребность в финансировании мероприятий программы составляет 2747 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год –  77,5 тыс. рублей;

2014 год -  267,5 тыс. рублей;

2015 год – 2402 тыс. рублей.

Реализация мероприятий программы за  счёт  бюджета  поселения.

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В БЮДЖЕТНЫХ РЕСУРСАХ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ

Потребность в средствах бюджета поселения на реализацию мероприятий Программы составляет  2747 тыс. рублей. Потребность в финансовых средствах определяется количеством приборов  запланированных к установке на объектах бюджетных учреждений. Стоимость работ определена по фактическим  показателям.

6. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Механизм реализации программы предусматривает осуществление мер по оказанию государственной поддержки мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Управление Программой и контроль за ходом её реализации осуществляется путём:

- обеспечения эффективного и целевого использования финансовых средств, качества проводимых мероприятий и выполнения сроков реализации;

- регулярного мониторинга ситуации и анализа эффективности проводимой работы;

- предоставления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Общая координация, текущее управление, а также оперативный контроль за ходом реализации Программы осуществляется  сельским поселением.

7. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

За период реализации программы экономический эффект от выполнения мероприятий программы составит 2 747 тыс.руб.      Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе обобщенных оценочных показателей, определяется путем сравнения базовых значений целевых индикаторов с текущими (на этапе реализации) и завершающими (по окончании реализации Программы).

Реализация мероприятий программы не повлечет негативных воздействий на окружающую природную среду.

8. ПЕРЕЧЕНЬ ТИПОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

1.Здание сельской администрации

| Наименование мероприятия, вид энергоресурса | Годовая экономия энергоресурсов | Затраты, Тыс.руб. | Средний срок окупаемости | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В натуральном выражении | Тыс.руб. (по тарифу) |  |  |  |
|  | Ед.измер. | Кол-во |  |  |  |  |
| 1.Организационные и малозатратные мероприятия |
| Отключение всех приборов от сети в нерабочее время | кВт ч | 143 | 0,7 | - | - |  |
| 1.1.Электрическая энергия |  |  |  |  |  |  |
| Замена существующих ламп накаливания на люминесцентные лампы в здании сельской администрации | кВт ч | 586,0 | 2,9 | 2,5 | 0,9 | 2013 |
| ВСЕГО | кВт ч | 586,0 | 2,9 | 2,5 | 0,98 |  |
| ВСЕГО | - | - | 2,9 | 2,5 | 0,9 |  |
| 2.Среднезатратные мероприятия |
| ИТОГО | - | - |  |  |  | - |
| 3.Долгосрочные, крупнозатратные мероприятия |
| 3.1.Электрическая энергия |  |  |  |  |  |  |
| Замена деревянных дверей на метеллические с утеплителем | Гкал | 2,5 | 3,1 | 30,0 | 9,7 | 2014 |
| Замена деревянных окон на пластиковые | Гкал | 2,5 | 3,1 | 61,1 | 20,0 | 2015 |
| Утепление наружных стен здания | Гкал | 5,1 | 6,2 | 221,5 | 35,8 | 2014 |
| ВСЕГО | Гкал | 10,1 | 12,3 | 312,6 | 25,4 |  |
| ИТОГО | - | - | 12,3 | 312,6 | 25,4 | - |
| Всего, тыс.т у.т В т.ч. по видам ТЭР |  | 0,0016 | 15,3 | 315,1 | 20,7 |  |
| Тепловая энергия | Гкал | 10,1 | 12,3 | 312,6 | 25,4 | - |
| Электроэнергия | Тыс. кВт ч | 0,6 | 2,9 | 2,5 | 0,9 | - |

2. МБУК «Верхнематренский ПЦК»

| Наименование мероприятия, вид энергоресурса | Годовая экономия энергоресурсов | Затраты, Тыс.руб. | Средний срок окупаемости | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В натуральном выражении | Тыс.руб. (по тарифу) |  |  |  |
|  | Ед.измер. | Кол-во |  |  |  |  |
| 1.Организационные и малозатратные мероприятия |
| 1.1.Электрическая энергия |  |  |  |  |  |  |
| Замена электрического отопительного котла на инфракрасные обогреватели с регуляторами в клубе с.Приозёрное | кВт ч | 5200,0 | 26,0 | 19,0 | 0,7 | 2013 |
| ВСЕГО | кВт ч | 5200,0 | 26,0 | 19,0 | 0,7 |  |
| ВСЕГО | - | - | 26,0 | 19,0 | 0,7 |  |
| 2.Среднезатратные мероприятия |
| 2.1.Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |
| Замена деревянных дверей СДК с.В.Матренка на металлические с утеплителем | Гкал | 11,2 | 13,7 | 40,0 | 2,9 | 2013 |
| ВСЕГО | Гкал | 11,2 | 13,7 | 40,0 | 2,9 |  |
| 3.1.Электрическая энергия |  |  |  |  |  |  |
| Переход на энергосберегающие осветительные приборы в системе внутреннего освещения клуба СДК с.В.Матренка | кВт ч | 690,7 | 3,5 | 14,5 | 4,2 | 2013 |
| Переход на энергосберегающие осветительные приборы в системе внутреннего освещения клуба с.Приозёрное | кВт ч | 92,4 | 0,5 | 1,5 | 3,2 | 2013 |
| Замена деревянных дверей клуба с.Приозерное на металлические с утеплителем | кВт ч | 810,0 | 4,1 | 16,0 | 4,0 | 2014 |
| ВСЕГО | кВт ч | 1593,1 | 8,0 | 32,0 | 4,0 |  |
| ИТОГО | - | - | 21,6 | 72,0 | 3,3 |  |
| 3.Долгосрочные, крупнозатратные мероприятия |
| 3.1.Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |
| Утепление наружных стен СДК с.В.Матренка | Гкал | 22,4 | 27,3 | 692,2 | 25,3 | 2015 |
| Замена деревянных окон СДК с.В.Матренка на пластиковые | Гкал | 11,2 | 13,7 | 415,6 | 30,4 | 2015 |
| Утепление совмещенного покрытия СДК с.В.Матренка | Гкал | 22,4 | 27,3 | 1086,6 | 39,8 | 2015 |
| ВСЕГО | Гкал | 55,9 | 68,3 | 2194,4 | 32,1 |  |
| 3.2.Электрическая энергия |  |  |  |  |  |  |
| Утепление наружных стен клуба с.Приозерное | кВт ч | 1870,0 | 9,4 | 79,3 | 8,5 | 2015 |
| Замена деревянных окон клуба на пластиковые | кВт ч | 935,0 | 4,7 | 67,2 | 14,4 | 2015 |
| ВСЕГО | кВт ч | 2805,0 | 14,0 | 146,5 | 10,4 |  |
| ИТОГО | - | - | 82,4 | 2340,9 | 28,4 |  |
| Всего, тыс.т у.т. В том числе по видам ТЭР: |  | 0,0128 | 130,0 | 2431,9 | 18,7 |  |
| Тепловая энергия | Гкал | 67,1 | 82,0 | 2234,4 | 27,3 |  |
| Электроэнергия | Тыс кВт ч | 9,6 | 48,0 | 197,5 | 4,1 |  |